Паспорт услуги по технологическому присоединению к сетям  АО «ВЛ Калининград»

Круг заявителей: физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861

Условия оказания услуги (процесса): в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 27.12.2004г. №861

Результат оказания услуги (процесса): технологическое присоединение объекта к сетям АО «ВЛ Калининград».

Общий срок оказания услуги (процесса): в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 27.12.2004г. №861

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса)

| № | Этап | Содержание/условия этапа |  | Форма предоставления | Срок исполнения |  |  |  |  | Ссылка на нормативный правовой акт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием и рассмотрение заявки на технологическое присоединение | Проверка правильности заполнения заявки и комплектности приложенных документов |  | В 2-х экземплярах по почте письмом с описью вложения, лично или через уполномоченного представителя | При отсутствии в заявке сведений и документов, постановлением Правительства РФ №861 Заявитель уведомляется об этом в течение 6 рабочих дней с даты получения заявки |  |  |  |  | П.15 Правил технологического присоединения, утв. Постановлением Правительства РФ №861 |  |
| 2 | Направление проекта технических условий на согласование системному оператору | Максимальная мощностью более 5 МВт |  | Лично или письмом | В течение 5 рабочих дней со дня получения заявки или недостающих сведений |  |  |  |  | П.21 Правил технологического присоединения, утв. Постановлением Правительства РФ №861 |  |
| 3 | Согласование проекта технических условий с системным оператором |  |  | Лично или письмом |  |  |  | В течение 15 календарных дней со дня получения проекта технических условий при отсутствии замечаний |  |  |  |
| 4 | Направление заявления об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в Службу о государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области (далее, СГРЦиТ) | Направление заявления на установление платы по индивидуальному тарифу |  | Лично или заказным письмом с уведомлением |  |  |  | 30 дней после получения заявки (если требуется строительство (реконструкция) объекта электросетевого хозяйства, не включенного в инвестпрограмму либо если заявка на присоединением путем перераспределения максимальной мощности) |  | П.30.1. Правил технологического присоединения, утв. Постановлением Правительства РФ №861 |  |
| 5 | Уведомление Заявителя о направлении в СГРЦиТ об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту |  |  | Лично или заказным письмом с уведомлением |  |  | Не позднее 3-х рабочих дней со дня направления |  | П.30.2. Правил технологического присоединения, утв. Постановлением Правительства РФ №861 |  |  |
| 6 | Утверждение платы по индивидуальному проекту |  |  | в течение 30 рабочих дней со дня поступления заявления об установлении платы |  |  |  |  | П.30.3 Правил технологического присоединения, утв. Постановлением Правительства РФ №861 |  |  |
| 7 | Подготовка и направление заявителю проекта договора об осуществлении технологического присоединения и технических условий | При наличии полного пакета документов и отсутствии замечаний к заявке |  | По почте либо лично или через уполномоченного представителя |  | в течение 5 дней со дня утверждения размера платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту |  |  |  |  | П. 15 Правил технологического присоединения, утв. Постановлением правительства РФ №861 |
| 8 | Заключение договора Заявителем или направление мотивированного отказа | Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию |  | По почте (заказным письмом с уведомлением о вручении с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего договор), лично или через уполномоченного представителя |  | В течение 30 дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора. Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем договора в АО «ВЛ Калининград». При неполучении АО «ВЛ Калининград»подписанного договора, но не ранее чем через 60 дней со дня получения заявителем проекта договора от АО «ВЛ Калининград», заявка аннулируется. |  |  |  |  | П. 15 Правил технологического присоединения, утв. Постановлением Правительства РФ №861 |
| 9 Оплата услуг за технологическое присоединение |  | В соответствии с условиями договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Выполнение сторонами мероприятий, предусмотренных техническими условиями | В соответствии с техническими условиями |  |  |  |  |  | В соответствии с техническими условиями |  |  |  |
| 11 | Проверка выполнения заявителем технических условий | 1. проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий, указанных в документах, представленных заявителем, требованиям технических условий. 2. осмотр сетевой организацией присоединяемых электроустановок заявителя на соответствие фактически выполненных заявителем мероприятий по технологическому присоединению техническим условиям и представленной заявителем проектной документации/техническим условиям. | . |  |  |  | В течение 10 дней со дня получения сетевой организацией уведомления от заявителя о выполнении им технических условий либо уведомления об устранении замечаний. |  | П. 90 Правил технологического присоединения, утв. Постановлением Правительства РФ №861 |  |  |
| 12 | Подписание акта об осуществлении технологического присоединения, акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности | Отсутствие замечаний при проверке выполнения ТУ | Лично или через уполномочен ного представителя |  |  |  | В течение 15 календарных дней с даты проведения проверки выполнения технических условий |  |  |  |  |
| 13 | Направление сетевой организацией в адрес энергоснабжающей организации, , указанной в заявке на тех присоединение, копии акта об осуществлении технологического присоединения, акта разграничения балансовой принадлежности |  | в письменном или электронном виде |  |  |  | не позднее 2 рабочих дней со дня подписания заявителем и сетевой организацией акта об осуществлении технологического присоединения, акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта разграничения ЭОС, акта технологической брони |  | П. 19.(1) Правил технологического присоединения, утв. Постановлением Правительства РФ №861 |  |  |