Приложение № 10

к договору энергоснабжения

№   ___/__     от _______________ 20__г.

| «СОГЛАСОВАНО» ___________________________________________ ___________________ ___________________ . | «СОГЛАСОВАНО» _________________________________ ________________________________ |
| --- | --- |

АКТ

Аварийной и технической брони электроснабжения предприятия от

«___»____________ 20___г. Составлен представителем энергоснабжающей организации

_______________________________________________

__________________________________________________________________________

( должность, ФИО)

совместно с представителем предприятия _________________________________

(наименование предприятия)

__________________________________________________________________________

(должность, ФИО)

1. Наименование

предприятия: ____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2. Адрес:__________________________________________________________________

3. Номер договора: _________________________________________________________

4. Отрасль:________________________________________________________________

5. Телефоны абонента: ______________________________________________________

5.1. Руководитель:__________________________________________________________

5.2. Главный инженер: ______________________________________________________

5.3. Главный энергетик: _____________________________________________________

5.4. Дежурный по предприятию: ______________________________________________

6. Сменность предприятия:___________________________________________________

7. Нагрузка предприятия: ____________________________________________________

7.1. Зимний режимный день: _________________________________________________

7.2. Летний режимный день: _________________________________________________

8. Суточное электропотребление: ______________________________________тыс.кВт

8.1. Зимний режимный день: _________________________________________________

8.2. Летний режимный день: _________________________________________________

9. Годовое электропотребление: _______________________________________ тыс.кВт

10. Электропотребление выходного дня: ________________________________ тыс.кВт

11. Величина аварийной брони: ________________________________________тыс.кВт

12. Величина технологической брони: __________________________________ тыс.кВт

13. При аварийном дефиците мощности в энергосистеме могут быть отключены с питающих центров:

13.1. линии №№________________________________________________________

13.2. по истечение времени, указанного в колонке 9 линии №№________________

______________________________________________________________________

13.3. по требованию энергоснабжающей организации потребитель обязан немедленно отключить________________________________________________________кВт

13.4. при отключении линии из-за аварии в энергосистеме запрещается переключение отключенной нагрузки на оставленные в работе линии без согласия энергоснабжающей организации.

13.5. использование имеющихся устройств АВР разрешено _______________________

Запрещено ______________

14. Особые

Замечания_______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Примечание: Сведения о нагрузке электропотребления указаны в приложении.